Программа семинара

Название семинара

«Трубопроводы в пенополиуретановой изоляции. Импульсная система оперативно-дистанционного контроля. Состав, проектирование, монтаж и эксплуатация. Диспетчеризация системы контроля».

Цель семинара

Получение знаний, умений и навыков в области применения и монтажа систем оперативно-дистанционного контроля трубопроводов, а так же в области современных трубопроводных систем с ППУ теплоизоляцией.

Семинар проводят

Аушев Алексей Валерьевич (Генеральный директор ООО «Термолайн»)

Синавчиан Сергей Нилувич (Главный инженер ООО «Термолайн», к.т.н. МГТУ им. Н.Э. Баумана.)

Продолжительность обучения

8 часов

Темы семинара

- Назначение системы контроля.

Факторы, обуславливающие необходимость применения СОДК. Положительный эффект от использования системы ОДК.

- Возможности системы контроля.

Назначение. Виды определяемых дефектов. Особенности их идентификации.

- Критерии оценки работоспособности системы контроля.

Существующие критерии оценки. Пороговые значения работоспособности. Математические зависимости, графики и таблицы для их расчета.

- Состав системы оперативно-дистанционного контроля.

Составляющие части системы контроля. Структура составляющих элементов системы ОДК.

- Трубная часть системы контроля. Сигнальные проводники.

Назначение, свойства, конфигурация и установка на заводе сигнальных проводников. Существующие проблемы и их решение.

- Приборная часть системы контроля. Детекторы повреждений.

Назначение. Состав. Принцип действия. Классификация. Отличия и особенности. Технические характеристики. Демонстрация образцов.

- Приборная часть системы контроля. Локатор повреждений.

Импульсный рефлектометр. Назначение. Принцип действия. Аналогия между трубной частью СОДК и кабелем. Понятие волнового сопротивления. Коэффициент укорочения. Определяющие факторы. Знакомство с рефлектометром. Демонстрация его возможностей на бухте кабеля NYM. Определение длины линии. Определение точки намокания и обрыва сигнальной линии.

- Импульсный рефлектометр. Программное обеспечение.

Программное обеспечение «Рейд-7» для работы на PC. Демонстрация работы программы. Примеры рефлектограмм для различных дефектов. Условия проведения качественной рефлектометрии на трубопроводе с ППУ изоляцией. Важность наличия эталонных рефлектограмм.

Кофе-брейк

- Приборная часть системы контроля. Контрольно-монтажный тестер.

Назначение. Состав. Принцип действия (виды определяемых дефектов и их связь с измеряемыми параметрами). Технические характеристики. Стадии применения. Оценка показаний.

- Дистанционный контроль.

Назначение.  Мониторинг и дистанционное управление технологическими процессами в тепловых сетях. Развернутые системы. Мнемосхемы. Примеры и фото. Существующие решения. Важность постоянного контроля. Применяемое оборудование.

- Диспетчеризация объектов тепловых сетей, оборудованных СОДК.

Комплекты оборудования для диспетчеризации. Модульная система. Алгоритм выбора оборудования. Особенности расположения комплектов оборудования. Технические требования. Демонстрация работы.

- Программное обеспечение Диспетчерского Пульта.

Программирование GSM контроллеров и пульта диспетчера. Настройка ПО. Взаимодействие

программного обеспечения с ответственными сотрудниками службы эксплуатации. Требования к монтажной организации. Демонстрация работы.

Перерыв на обед

- Вспомогательное оборудование. Коммутационный терминал.

Назначение. Состав. Виды терминалов и их отличия. Герметичные терминалы IP67. Технические характеристики. Демонстрация образцов.

- Монтажное оборудование.

Назначение. Состав. Комплект «МРК-05» для монтажа системы ОДК. Комплект «МРК-06» для монтажа стыков трубопровода. Демонстрация монтажного оборудования.

- Расходные материалы.

Расходные материалы для монтажа и нормы расхода. Назначение. Технические характеристики. Демонстрация образцов.

- Проектирование схем системы ОДК.

Правила проектирования схем системы контроля. Правила выбора точек контроля и оснащение их оборудованием.

- Состав проекта  схемы  системы контроля.

Разделы проекта. Информационные таблицы данных. Маркировка контрольных точек и кабелей.

- Составление демонстрационного  проекта  схемы  системы контроля.

Построение графической схемы, заполнение таблиц данных, маркировка, организация контроля на проектируемом участке. (Только при сдаче экзамена)

- Монтаж системы контроля.

Общие требования. Проверка СОДК перед монтажом, во время монтажа и после монтажных работ. Оценка показаний работоспособности. Заполнение Акта проверки работоспособности СОДК на стыках.

- Монтаж стыковых соединений.

Монтаж сигнальных проводников на стыках трубопровода. Технология заделки стыкового соединения. Особенности работ.

- Подключение приборов контроля к системе ОДК.

Подключение к системе контроля терминалов и детекторов. Демонстрация работы детекторов. Подключение локатора и тестера к сигнальным проводам – до монтажа, во время монтажа и после монтажа.

Кофе-брейк

- Демонстрационный монтаж сигнальных проводников на стыке трубопровода.

Соединение сигнальных проводников, с использованием специального комплекта инструментов «МРК-05» и расходных материалов. Видео демонстрация.

- Демонстрационный монтаж термоусаживаемой муфты на стык трубопровода.

Подготовка стыка к работе. Работа с использованием специального комплекта инструментов       «МРК-06» - усадка муфты, опрессовка муфты, запенивание стыка, заварка заливочного отверстия. Видео демонстрация.

- Наращивание соединительного кабеля.

Использование комплекта удлинения кабеля для его соединения с «элементом трубопровода с кабелем вывода». Маркировка кабеля.

- Демонстрация конструкции ковера.

«Конструкция ковера наземного и настенного. Монтаж коверов на объекте. Маркировка коверов».

- Приемка/сдача системы контроля в эксплуатацию.

Сдаваемая документация. Проводимые контрольные (эталонные) измерения. Составление Акта работоспособности СОДК.

- Вопросы участников. Обсуждение проблемных тем. Организационные вопросы.

Генеральный директор ООО «Термолайн» 			   		                      Аушев А.В.